## Προϋπολ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | ΕΡΓΟ : | "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. |  |  |  | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |  |  | ΥΠΟΕΡΓΟ : | "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  | ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ"
|  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  |  | 250000 | €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΤ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ
|  |  | ΕΝ. ΤΙΜ. | ΜΟΝ | Α.Τ.ΑΝΑΘ | ΠΡΟΥΠ | ΜΟΝ | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1 | Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 400 W | Α-1 | 62.10.26.04 | τεμ. | ΗΛΜ-113 | 90 | 36.5 | 3285
2 | Χυτοσιδηρά καλύμματα , εσχάρες υπονόμων | Α-2 | Β-49 | kg | ΥΔΡ-6752 | 100 | 1.45 | 145
3 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4χ10 mm2 | Α-3 | 62.10.41.04 | m | HLM -102 | 9000 | 12.5 | 112500
Αθροισμα 1ης Κατηγορίας και ομάδας |  |  |  | 9: 115930
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 | Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα | Β-1 | 62.20.50.30 | m | ΟΙΚ-2269Β | 32 | 30 | 960
2 | Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης εκτός ασφαλτικού οδοστρώματος | Β-2 | Σχετ. 60.20.50.40 | m | ΟΙΚ-2269Α | 600 | 10 | 6000
3 | Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm | Β-3 | 60.20.40.31 | τεμ. | ΟΔΟ-2548 | 17 | 60 | 1020
4 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm | B-4 | 60.20.40.02 | m | ΗΛΜ - 5 | 32 | 16 | 512
5 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 60 mm | Β-5 | Σχετ. 60.2040.12 | m | ΗΛΜ - 5 | 600 | 4.5 | 2700
6 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα | Β-6 | 60.20.40.21 | τεμ. | ΗΛΜ - 45 | 1 | 120 | 120
7 | Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25 mm² | Β-7 | 62.10.48.03 | m | ΗΛΜ - 45 | 100 | 5.7 | 570
8 | Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ | Β-8 | 60.20.40.51 | τεμ. | ΗΛΜ - 102 | 1 | 100 | 100
9 | Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ | Β-9 | 60.20.40.51 | τεμ. | ΗΛΜ - 5 | 1 | 415 | 415
10 | Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) ομάδες σηματοδοτών | Β-10 | 60.20.10.03 | τεμ. | ΗΛΜ - 105 | 1 | 3500 | 3500
Σε μεταφορά |  |  |  | 8: 15897; 9: 115930
Από μεταφορά |  |  |  | 8: 15897; 9: 115930
11 | Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή | Β-11 | 60.20.11 | τεμ. | ΗΛΜ -105 | 1 | 800 | 800
12 | Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) | B-12 | 60.20.20.01 | τεμ. | ΗΛΜ -105 | 4 | 520 | 2080
13 | Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) | Β-13 | 60.20.20.03 | τεμ. | ΗΛΜ -105 | 4 | 270 | 1080
14 | Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης | Β-14 | 60.20.20.04 | τεμ. | ΗΛΜ -105 | 4 | 600 | 2400
15 | Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης | Β-15 | 60.20.20.04 | τεμ. | ΗΛΜ -105 | 4 | 600 | 2400
16 | Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα, γαλβανισμένου | Β-16 | 60.20.50.12 | τεμ. | ΗΛΜ - 101 | 3 | 520 | 1560
17 | Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2 | Β-17 | 60.20.30.01 | m | ΟΔΟ-2412 | 150 | 7.6 | 1140
Αθροισμα 2ης Κατηγορίας και ομάδας |  |  |  | 9: 27357
[7 empty] | Δαπάνη εργασιών (Σσ) |  | 143287
[7 empty] | ΓΕ&ΟΕ 18% |  | 25791.66
[7 empty] | Αξία έργου (ΣΣ) |  | 169078.66
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  | 7: Απρόβλεπτα; 9: 25361.799
| Κομοτηνή 20-8-2014 |  |  | 7: Σύνολο; 9: 194440.459
| Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ |  |  | 7: Απολογιστικά; 9: 4000
| Π.Ε. Ροδόπης |  |  | 7: ΓΕ&ΟΕ 18%; 9: 720
[7 empty] | Αναθεώρηση |  | 4091.57
[7 empty] | Αθροισμα |  | 203252.029
| Κων/νος Δερνεκτσής |  |  | 7: ΦΠΑ; 9: 46747.9667
| Τοπ/φος Μηχ/κός με Β΄β |  |  | 7: ΣΥΝΟΛΟ; 9: 249999.9957
| Εγκρίνεται |  |  | 7: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
| Με την αριθμ. ΔΤΕ 541/20-8-2014 |  |  | 4: Κομοτηνή 20-8-2014; 7: Κομοτηνή 20-8-2014
| απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης |  |  | 4: Η Συντάξασσα; 7: Η αναπληρώτρια
| Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης |  |  | 7: Προϊσταμένη ΤΣΕ
| Κων/νος Δερνεκτσής |  |  | 4: Χρύσα Τσιλιγγίρη; 7: Ιωάννα Κουρτάκη
| Τοπ/φος Μηχ/κός με Β΄β |  |  | 4: Μηχ/γος Μηχ/κός; 7: Πολ/κός Μηχ/κός ΙΔΑΧ

## Προμετρηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | ΕΡΓΟ : | "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. |  |  |  |  | ΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |  |  |  | ΥΠΟΕΡΓΟ : | "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  | ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ"
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 250000
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
| 1 | Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 400 W (Α.Τ. Α-1)
17+22+13+24+9+5
[6 empty] | 90 | ΤΕΜ
| 2 | Χυτοσιδηρά καλύμματα , εσχάρες υπονόμων (Α.Τ. Α-2)
|  | Κατ' εκτίμηση |  |  |  | 100 | KG
| 3 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4χ10 mm2 (Α.Τ. Α-3)
|  | 1600+2100+800+1400+500+1200+500+340+560 |  |  |  | 9000 | Μ
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
| 1 | Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα (Α.Τ. Β-1)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 32 | Μ
| 2 | Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης εκτός ασφαλτικού οδοστρώματος (Α.Τ. Β-2)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 600 | Μ
| 3 | Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm (Α.Τ. Β-3)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 17 | ΤΕΜ
| 4 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm (Α.Τ. Β-4)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 32 | Μ
| 5 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 60 mm (Α.Τ. Β-5)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  | 15100 | Μ3 | 600 | Μ
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα (Α.Τ. Β-6)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 1 | ΤΕΜ
| 7 | Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25 mm² (Α.Τ. Β-7)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 100 | Μ
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ (Α.Τ. Β-8)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 1 | ΤΕΜ
| 9 | Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ (Α.Τ. Β-9)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 1 | ΤΕΜ
| 10 | Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) ομάδες σηματοδοτών (Α.Τ. Β-10)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 1 | ΤΕΜ
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή (Α.Τ. Β-11)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 1 | ΤΕΜ
| 12 | Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) (Α.Τ. Β-12)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 4 | ΤΕΜ
| 13 | Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) (Α.Τ. Β-13)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 4 | ΤΕΜ
| 14 | Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης (Α.Τ. Β-14)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 4 | ΤΕΜ
| 15 | Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης (Α.Τ. Β-15)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 4 | ΤΕΜ
| 16 | Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα, γαλβανισμένου (Α.Τ. Β-16)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 3 | ΤΕΜ
| 17 | Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2 (Α.Τ. Β-17)
|  | Κόμβος Καρυδιάς : |  |  |  | 150 | Μ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
|  |  | Κομοτηνή 20-8-2014 |  | Κομοτηνή 20-8-2014
|  |  | Η Συντάξασσα |  | Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη ΤΣΕ
|  |  | Χρύσα Τσιλιγγίρη |  | Ιωάννα Κουρτάκη
|  |  | Ηλ/γος Μηχ/κός |  | Πολ/κός Μηχ/κός ΙΔΑΧ