| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Έργο: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» Υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ» Προϋπολογισμός: 250.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά τη συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Ροδόπης. Οι εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, των οποίων θα αποκατασταθούν οι ζημιές με την παρούσα εργολαβία, βρίσκονται σε διάφορες θέσεις του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Συγκεκριμένα  έχουν υποστεί καταστροφές οι κόμβοι στα χωριά του Αιγείρου, Αρσάκειου , Αμβροσίας , Παλλαδίου, Σάλπης, Καλλίστης , Γλυκονερίου , Φαναρίου, Πρωτάτου , Λοφαρίου, Σαπών και σε άλλες θέσεις του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ροδόπης .

Επειδή δεν επαρκεί η πίστωση του έργου για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κλοπές,  η προτεραιότητα αποκατάστασης αυτών θα αποφασισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία, και θα δοθεί σχετική έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο.

Οι δημοπρατούμενες εργασίες της 1ης ομάδας του Προϋπολογισμού  αφορούν κυρίως την αντικατάσταση των υπόγειων καλωδίων διατομής 4Χ10 τχ, καθώς και των λυχνιών  από τα φωτιστικά του ηλεκτροφωτισμού των οδών , τόσο στο επαρχιακό όσο και στο εθνικό δίκτυο.   Επίσης άλλη βασική εργασία είναι η ανακατασκευή των φρεατίων και η τοποθέτηση νέων  χυτοσιδηρών καλυμμάτων .

Οι δημοπρατούμενες εργασίες της 2ης ομάδας του Προϋπολογισμού αφορούν την  τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού που αποτελεί την νότια όδευση του κάθετου άξονα Κομοτηνής - Ελληνοβουλγαρικών συνόρων με  την επαρχιακή οδό Κομοτηνής –Πανδρόσου .

Κομοτηνή     /10/2014	                                                              Κομοτηνή                /10/2014

Η  Συντάξασα			                                                 H Aν. Προϊσταμένη Τμήματος

Συγκ/κων Έργων

Τσιλιγγίρη Χρύσα                                                                                        Κουρτάκη Ιωάννα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                                                          Πολιτικός Μηχανικός