| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αλεξανδρούπολη 14-11-2017 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Αριθ. Πρωτ. οικ.4709 |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια-τοποθέτηση πέντε (5) κλιματιστικών (ενδεικτικός αριθμός):

- 1 κλιματιστικό 18.000 BTU

- 2 κλιματιστικά 12.000 BTU

- 2 κλιματιστικά 9.000 BTU

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, ανά τεμάχιο,  για όλα τα ζητούμενα είδη και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Για την τοποθέτηση των κλιματιστικών, να δοθεί ξεχωριστή τιμή.

Επειδή η προμήθεια-τοποθέτηση γίνεται σε αντικατάσταση αντίστοιχων κλιματιστικών που δε λειτουργούν και δεν επιδέχονται επισκευή, ο μειοδότης  θα επιφορτιστεί και με την αποξήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 21-11-2017 στις 10.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404,e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ούτε υποχρεούται  να προχωρήσει άμεσα στη σχετική προμήθεια

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των κλιματιστικών, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  το επιτρέπει, ή υπηρεσιακές ανάγκες το  επιβάλλουν.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη,  θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Έβρου. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα  βαρύνουν τον μειοδότη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μ.Ε.Π Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Μαρία Φραγκιαδουλάκη

14-11-2017

Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………

ΦΑΞ:…………………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: …………………………………………………

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Καραολή και Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλέφ:  25513-50442   Fax: 25513-50404)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια-τοποθέτηση  πέντε (5) κλιματιστικών τοίχου (ενδεικτικός αριθμός), για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου:

- 1 κλιματιστικό 18.000 BTU

- 2 κλιματιστικά 12.000 BTU

- 2 κλιματιστικά 9.000 BTU

με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Κλιματιστικές συσκευές αυτόνομες, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργιες αμεταχείριστες, στιβαρής κατασκευής, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.

- Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

- Ενεργειακή κλάση Α++/Α++ (ψύξη-θέρμανση).

- Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.

- Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SΕΕR ≥  6,1

- Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP  ≥ 4,6 (Ελλάδας).

- Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα

≥ 900 m3/h.

- Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα

Ψύξη: min 210 C-max 430 C, Θέρμανση: min -50 C-max 240  C.

- Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤60/65 dB(Α).

- Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).

- Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

- Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 10 C  ή καλύτερη.

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.

- Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει

τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.

- Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.

- Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της

ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη

δημιουργία παγετού.

- Δυνατότητα αφύγρανσης.

- Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις

όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

Οι  κλιματιστικές συσκευές:

  - Θα συνοδεύονται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής

  - Θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης

της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE.

Η οικονομική προσφορά μου είναι:

- Κλιματιστικό 18.000 BTU/h

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

Προσφερόμενη τιμή τοποθέτησης ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α………….€

- Κλιματιστικό 12.000 BTU/h

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

Προσφερόμενη τιμή τοποθέτησης ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α………….€

- Κλιματιστικό 9.000 BTU/h

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

Προσφερόμενη τιμή τοποθέτησης ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α………….€

Επειδή η προμήθεια-τοποθέτηση γίνεται σε αντικατάσταση αντίστοιχων κλιματιστικών που δε λειτουργούν και δεν επιδέχονται επισκευή, ο μειοδότης  θα επιφορτιστεί και με την αποξήλωση.

Με την υποβολή της προσφοράς μου αποδέχομαι πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

…………………….…………-11-2017

(Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)