| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αλεξανδρούπολη 20-8-2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Αριθ. Πρωτ. οικ.3531 |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια-τοποθέτηση έξι (6) κλιματιστικών (ενδεικτικός αριθμός) για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας):

- Πέντε  (5)  κλιματιστικά 18.000 BTU (Ένα κλιματιστικό αφορά υπηρεσία της Π.Ε Έβρου στο Τυχερό)

- Ένα (1) κλιματιστικό 9.000 BTU (Tο κλιματιστικό αφορά υπηρεσία της Π.Ε Έβρου στην Ορεστιάδα)

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Επίσης στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τοποθέτησης. Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Επειδή η προμήθεια-τοποθέτηση, στην πλειοψηφία των κλιματιστικών,  γίνεται σε αντικατάσταση αντίστοιχων  που δε λειτουργούν και δεν επιδέχονται επισκευή, ο μειοδότης  θα επιφορτιστεί και με την αποξήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 28-8-2018 στις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404,e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ούτε υποχρεούται  να προχωρήσει άμεσα στη σχετική προμήθεια.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των κλιματιστικών, αν υπηρεσιακές ανάγκες  το  επιβάλλουν και μέχρι του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης (5.715,00€).

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη,  θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Έβρου. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα  βαρύνουν τον μειοδότη.

O μειοδότης, πριν την ανάθεση, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (το οποίο θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήσεώς του).

Η παρούσα να σταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μ.Ε.Π Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Μαρία Φραγκιαδουλάκη

20-8-2018

Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………

ΦΑΞ:…………………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: …………………………………………………

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Καραολή και Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλέφ:  25513-50442   Fax: 25513-50404)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια-τοποθέτηση  έξι (6) κλιματιστικών τοίχου (ενδεικτικός αριθμός), για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου:

- 5 κλιματιστικά 18.000 BTU

- 1 κλιματιστικό 9.000  BTU

με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Κλιματιστικές συσκευές αυτόνομες, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργιες αμεταχείριστες, στιβαρής κατασκευής, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.

- Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

- Ενεργειακή κλάση Α++/Α++ (ψύξη-θέρμανση).

- Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.

- Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SΕΕR ≥  6,1

- Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP  ≥ 4,6 (Ελλάδας).

- Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα

≥ 900 m3/h.

- Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα

Ψύξη: min 210 C-max 430 C, Θέρμανση: min -50 C-max 240  C.

- Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤60/65 dB(Α).

- Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).

- Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

- Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 10 C  ή καλύτερη.

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.

- Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει

τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.

- Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.

- Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της

ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη

δημιουργία παγετού.

- Δυνατότητα αφύγρανσης.

- Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις

όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

Οι  κλιματιστικές συσκευές:

  - Θα συνοδεύονται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής

  - Θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης

της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE.

Η οικονομική προσφορά μου είναι:

- Κλιματιστικό 18.000 BTU/h  (ενδεικτικός αριθμός: 5)

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

(Στην τιμή θα περιλαμβάνεται  και η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού  με όλα τα παρελκόμενα υλικά).

- Κλιματιστικό 9.000 BTU/h  (ενδεικτικός αριθμός: 1)

Προσφερόμενο μοντέλο………………………………………………………………………………………….

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α……………………………€

(Στην τιμή θα περιλαμβάνεται  και η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού  με όλα τα παρελκόμενα υλικά).

Επειδή η προμήθεια-τοποθέτηση, της πλειοψηφίας των κλιματιστικών, γίνεται σε αντικατάσταση αντίστοιχων που δε λειτουργούν και δεν επιδέχονται επισκευή, ο μειοδότης  θα επιφορτιστεί και με την αποξήλωση.

Με την υποβολή της προσφοράς μου αποδέχομαι πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

…………………….…………-8-2018

(Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)