| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αλεξανδρούπολη 29-5-2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Αριθ. Πρωτ. οικ.2458 |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές  προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την ετήσια συντήρηση διακοσίων εξήντα (260) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση, των υπηρεσιών της σε όλο το νομό.

Οι προσφορές  να  υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 4-6-2018  και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, γραφείο 5 ο, Τηλέφωνο 25513-50442, fax 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι, αρχιτεχνίτες ψυκτικοί με πιστοποίηση κατηγορίας 2 ή εργοδηγοί ψυκτικοί με πιστοποίηση κατηγορίας 2.

-Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν:

-Αντίγραφο της σχετικής επαγγελματικής τους άδειας

-Φορολογική ενημερότητα (εκτός είσπραξης χρημάτων)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (το οποίο μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία μας με τη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων του  οικονομικού φορέα)

Η οικονομική προσφορά να  δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ανά τεμάχιο  και  για το  σύνολο των κλιματιστικών, χωρίς  Φ.Π.Α.

Επίσης να δοθεί τιμή, χωρίς Φ.Π.Α, ανά κιλό για το φρέον που θα απαιτηθεί.

Η συνολική καθαρή αξία (χωρίς Φ.Π.Α) της παροχής υπηρεσιών θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη.

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας  5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2018.

Η δαπάνη για την προμήθεια φρέον και ανταλλακτικών, προϋπολογισθείσας αξίας 1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.1329.0001 οικ. έτους 2018.

Οι   ετήσιες  εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο

απολυμαντικό (όπου υπάρχει πρόσβαση)

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας  και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο

απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την  πλήρωση   με  ψυκτικό  μέσο  (ΦΡΕΟΝ) των  κλιματιστικών,  όπου   κριθεί απαραίτητο, για

να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα βάσει της προσφερόμενης τιμής

του μειοδότη)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης

πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Η συντήρηση των κλιματιστικών  θα  συνοδεύεται  από  βεβαίωση συντήρησης στην οποία ο μειοδότης θα αναγράψει το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και  μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών, την αρχική βεβαίωσή τους από την κάθε υπηρεσία και την παραλαβή του τιμολογίου από αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, η συγκρότηση της οποίας έγινε με την αριθμ. 5269/11-12-2017 (ΑΔΑ:6Γ917ΛΒ-Ο58)  Απόφαση.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Στο μειοδότη, με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών,  θα ανατεθεί η προμήθεια φρέον καθώς και των ανταλλακτικών,  για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, οι οποίες θα διαπιστωθούν και θα καταγραφούν κατά τη διαδικασία του ετήσιου ελέγχου-συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε Έβρου, εφόσον ο ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις περί μη αποκλεισμού του άρθρου 80 του Ν. 4412/16.

Η παρούσα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου και θα σταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μ.Ε.Π

Ο  Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βασίλειος Τερζούδης

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Μαρία Φραγκιαδουλάκη

29-5-2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

……………………………….

………………………………..

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλ. 25513-50442, Fax:25513-50404)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης  260  κλιματιστικών (ο αριθμός κατά προσέγγιση) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σε όλο το νομό.

Οι  εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό (όπου υπάρχει πρόσβαση)

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας  και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο

απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την  πλήρωση   με  ψυκτικό  μέσο  (ΦΡΕΟΝ) των  κλιματιστικών,  όπου   κριθεί απαραίτητο, για

να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης

πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Α. Η οικονομική προσφορά μου  ανά τεμάχιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είναι: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

και για το σύνολο των κλιματιστικών (ενδεικτικός αριθμός), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Β. Η οικονομική προσφορά μου ανά κιλό φρέον, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι:………………………………………..

Χρόνος περάτωσης των εργασιών:   ………………..……………………………………………………………….

Με την υποβολή της προσφοράς, αποδεχόμαστε  πλήρως του όρους της σχετικής πρόσκλησης.

Αλεξανδρούπολη  …./      /2018

(Σφραγίδα και υπογραφή)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ |  |  |
| 1 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κεντρικό κτίριο- 5ος όροφος | 10 |
| 1.1 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κεντρικό κτίριο - 4ος όροφος | 8 |
| 1.2 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κεντρικό κτίριο - 3ος όροφος, Γραφεία: 2,8 | 2 |
| 1.3 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Κεντρικό κτίριο - Υπόγειο | 2 |
| 1.4 | Κεντρικό κτίριο - Ισόγειο | 2 |
|  | Είσοδος | 1 |
| 2 | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κεντρικό κτίριο - 3ος όροφος | 1 |
| 2.1 | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-Server room Κεντρικό κτίριο - ημιόροφος | 2 |
| 3 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ ΠΣΕΑ Κεντρικό κτίριο - 3ος όροφος; 1. | 1 |
| 4 | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κεντρικό κτίριο - 3ος όροφος | 1 |
| 5 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεντρικό κτίριο - 1ος όροφος | 9 |
| 5.1 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεντρικό κτίριο - Ισόγειο | 9 |
| 6 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεντρικό κτίριο | 12 |
| 6.1 | ΚΤΕΟ | 6 |
| 7 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κεντρικό κτίριο: 1ος όροφος γραφεία 6,7,8: 3 κλιματιστικά 2ος όροφος γραφεία 1έως 8: 10 κλιματιστικά 3ος όροφος γραφεία 1,4,5,6: 6 κλιματιστικά | 19 |
| 7.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1 |
| 7.2 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΕΡΩΝ | 1 |
| 7.3 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 |
| 7.4 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 1 |
| 7.5 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 |
| 7.6 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ | 1 |
| 7.7 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤ/ΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ) | 1 |
| 8 | Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δήμητρας 19 (παλιό νοσοκομείο) | 19 |
| 9 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. Δραγούμη 1 | 45 |
| 10 | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι. Δραγούμη 1 |  |
| 10.1 | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Καρτάλη 1-Εξώπολη | 6 |
| 10.2 | Εργοτάξιο Άνθειας | 1 |
| 11 | Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Δήμητρας 19 (παλιό νοσοκομείο) | 14 |
| 11.1 | ΚΕ.ΣΥ.Π (κτίριο Τολ επί της Δήμητρας 19-Χρησιμ από Δ/νση Υγείας και Δ/νσης Β/θμιας) Συνολικός αριθμός κλιματιστικών:5 | 3 |
| 12 | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Δήμητρας 19 (παλιό νοσοκομείο) | 15 |
| 13 | KEΔΔΥ | 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ |  | 208 |
| BΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ |  |  |
| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| 1 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |  |
| 1.1 | Kτίριο Δ/νσης -Τέρμα Αναγγενήσεως, Κάτω Οινόη Ορεστιάδα | 11 |
| 1.2 | Υπηρεσίες κτιρίου επί της Ραιδεστού 9 Ορεστιάδα | 12 |
| 1.3 | Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΟΡ/ΔΑΣ Ραιδεστού 9 - Ορεστιάδα | 2 |
| 1.4 | Γραφείο Αγρ. Οικονομίας Διδυμοτείχου Υψηλάντου 3 Διδυμότειχο | 4 |
| 1.5 | Κτηνιατρικό Κέντρο Διδ/χου Ευγενίδη 49 Διδυμότειχο | 2 |
| 1.6 | Πρώην εγκαταστάσεις ΥΕΒ (άδειες αγροτικών μηχ/των), Τέρμα Ιπποκράτους Ορεστιάδα | 2 |
| 2 | ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και Γραφείο Κίνησης Ορεστιάδας Κων/πόλεως 147 Ορεστιάδα | 5 |
| 2.1 | Εργοτάξιο Σοφικού | 2 |
| 3 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ευριπίδου 98 Ορεστιάδα | 3 |
| 3.1 | ΚΤΕΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - Καβύλη | 4 |
| 3.2 | Κτίριο πρώην Δικτύου Νομαρχιών | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ |  | 52 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |  | 260 |