| ## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. | Αλεξανδρούπολη 31-7-2019 Αριθμ. Πρωτ.οικ.3446 |
| --- | --- |

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι  η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο ειδών και εργασιών, για την προμήθεια-τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο κεντρικό της κτίριο, επί της Καραολή και Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο  μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με την αντικατάσταση των ήδη εγκατεστημένων ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως, με νέου τύπου led:

Α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

| α/α | Υλικά | Μ.Μ. | Ποσότητα (ενδεικτικά) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 0,60m, 8W, 800lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 100 |
| 2 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 1,20m, 14W, 1600lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 45 |
| 3 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 1,50m, 20W, 2200lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 300 |
| 4 | Λαμπτήρας LED, με κάλυκα Ε27, 10W, 1000lm, 840, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό | τεμ. | 130 |
| 5 | Λαμπτήρας φθορισμού, DULUX L με τέσσερις επαφές, 18W, 840, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό φθορισμού | τεμ | 40 |
| 6 | Ντουϊ πορσελάνης, διαμέτρου Ε27, 230V | τεμ | 20 |
| 7 | Φωτιστικό οροφής γραμμικό, με λαμπτήρες LED, μήκους 1,50m, 2Χ20W, 2Χ2200lm, 840, έτοιμο για τοποθέτηση | τεμ | 30 |

Β. Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης-αποξήλωσης ηλεκτρολογικού υλικού

| 1 | Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω υλικών και την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων |
| --- | --- |

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 5-8-2019

στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια/παροχή

-Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων

αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

(Οι ποσότητες αναφέρονται ενδεικτικά και μπορεί να παρουσιάσουν αποκλίσεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών).

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς του προμηθευτή.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

O μειοδότης, πριν την ανάθεση και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της δαπάνης,  θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του άρθρου 43 παράγρ. 7αγ του Ν.4605/2019.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου και σχετικά έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:

-ΑΔΑ:Ω0Σ27ΛΒ-ΓΚΤ σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.1311.0001

(Αφορά υλικά και προϋπολογισθείσας αξίας 5.000,00€)

-ΑΔΑ:7ΧΧΙ7ΛΒ-ΞΒ5 σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0851.0001

(Αφορά υπηρεσίες προϋπολογισθείσας αξίας 2.000,00€)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

H Προϊσταμένη ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βασίλειος Τερζούδης Τμήματος Προμηθειών

Μαρία Φραγκιαδουλάκη

31-7-2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

………………………………………….

………………………………………...

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ			                                                              ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40

68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

(Τηλέφωνο: 25513-50442, Fax: 25513-50404)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια-τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο κεντρικό της κτίριο, επί της Καραολή και Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο  μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με την εγκατάσταση των ήδη εγκατεστημένων ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως με νέου τύπου led:

Α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

| Α/Α | Υλικά | Μ.Μ. | Ποσότητα (ενδεικτικά) | Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α | Συνολική τιμή με Φ.Π.Α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 0,60m, 8W, 800lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 100 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 1,20m, 14W, 1600lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 45 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED, διαμέτρου Τ8, μήκους 1,50m, 20W, 2200lm, 840, με το starter-βραχυκυκλωτήρα του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα φθορισμού | τεμ. | 300 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED, με κάλυκα Ε27, 10W, 1000lm, 840, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό | τεμ. | 130 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας φθορισμού, DULUX L με τέσσερις επαφές, 18W, 840, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ήδη εγκατεστημένο φωτιστικό φθορισμού | τεμ | 40 |  |  |
| 6 | Ντουϊ πορσελάνης, διαμέτρου Ε27, 230V | τεμ | 20 |  |  |
| 7 | Φωτιστικό οροφής γραμμικό, με λαμπτήρες LED, μήκους 1,50m, 2Χ20W, 2Χ2200lm, 840, έτοιμο για τοποθέτηση | τεμ | 30 |  |  |

Β. Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης-αποξήλωσης ηλεκτρολογικού υλικού

| 1 | Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω υλικών και την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων | Προσφερθείσα τιμή με Φ.Π.Α ……………………………………. |
| --- | --- | --- |

Η ολοκλήρωση της παράδοσης-τοποθέτηση των υλικών  θα γίνει σε χρονικό διάστημα …………………………………………………………………………………………………................……

Με την υποβολή της προσφοράς αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

Αλεξανδρούπολη    …-7-2019

(Σφραγίδα και υπογραφή)