ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

………………………………………….

………………………………………...

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ,ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                  			                              ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19

68131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

(Τηλέφωνο: 25513-55325-336-339, fax:25513-55338

e-mail: politismos@gmail.com)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού υπό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Έβρου.

Στις προσφερόμενες τιμές να αναφέρεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Θα προτιμηθεί η πιο συμφέρουσα προσφορά με δεδομένα τις παραπάνω προδιαγραφές. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό το οποίο δεσμεύτηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1208/06-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΥΛ7ΛΒ-ΨΚΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: politismos@gmail.com έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00πμ και θα συνοδεύονται 1) από φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση  2) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 3)Φωτοτυπία ταυτότητας 4) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει τα εξής: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω βάσει του άρθρου 43 παράγρ. 7αγ του Ν.4605/2019, ότι δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α |
| --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή δαπάνης; Ποσότητα Είδος. 1ο ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΝ 14126/2003 Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα • Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. • Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. • Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. • Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας. • Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά SIZE M - XL; 150 τεμ.. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ Από ανθεκτικό υλικό • αδιάβροχα • να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ; 3 κουτιά/ 100 τεμ.. ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 και ΕΝ 455-3 (2001). Σήμανση CE στην συσκευασία • Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5 • Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή). • Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις). • Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις ΕΝ που αναφέρονται.; 20 κουτιά/ 100 τεμ.. Γάντια ενισχυμένα • να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία.; 10 κουτιά/ 100τεμ.. Προστατευτικά γυαλιά • να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία; 10 τεμ.. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας KATA ΕΝ 149:2001 • να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου Ρ3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μπτ • να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία..; 150 τεμ. Θερμόμετρα μετώπου να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.; 4 τεμ. 2Ο ΜΕΡΟΣ. Συσκευές τοίχου του 1 LIT. για Αντισηπτικό GEL; 20 τεμ.. Αντισηπτικό GEL συσκευασία του 1 LIT. Με βάση την αιθυλική αλκοόλη (60-85%); 20 τεμ.. Αντισηπτικό GEL συσκευασία του 4 LIT. Με βάση την αιθυλική αλκοόλη (60-85%); 50 τεμ.. |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

……………………………………  (……/…../2020)

(Σφραγίδα)