| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | «Για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, της Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ». |
| --- | --- |

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Του …………………………………....................……………………………......................................

ΑΦΜ …………………………………………….....ΔΟΥ ……..………….…………............................…

Έδρα ……………………………………......................………………………….................................

Οδός …………………......................……………………. Αριθμός ……………............................

Τηλέφωνο ……………………................................ Fax.………………………………...............……….

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτ/ση | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Καθαρή Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Αφού έλαβα γνώση της υπ.αρ.πρωτ.346867/10699/10-12-2021 πρόσκλησης  εκδήλωση ενδιαφέροντος , υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου.

| 1 | Λαμπτήρας PL 26W με 2 ακίδες | τεμ | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λαμπτήρας φθορίου LED 9w (60 cm) G13 δύο άκρων | τεμ | 200 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας Α/Na Υ.Π σωληνοειδούς μορφής 400W | τεμ | 200 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας Α/Na Υ.Π σωληνοειδούς μορφής 250W | τεμ | 50 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED E27,12-15W | τεμ | 150 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως Ε27/75 w (αντικραδασμικός) | τεμ | 50 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας Ε 14 κεράκι LED 11w | τεμ | 50 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED 220 GU10- 5w με ντουί(50) | τεμ | 10 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας φθορίου 60cm 18W 230V 210° 4000K | τεμ | 300 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας φθορίου 150cm 36W 230V 210° 4000K | τεμ | 15 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED 8 watt 27 | τεμ | 20 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό χωνευτό PL/ LED 18W / Φ202mm | τεμ | 5 |  |  |
| 13 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,50 mm2 | m | 500 |  |  |
| 14 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,50 mm2 | m | 500 |  |  |
| 15 | Καλώδιο NYY 4X10 mm2 | m | 300 |  |  |
| 16 | Καλώδιο τηλεφώνου UTP CAT 5 | m | 300 |  |  |
| 17 | Εκκινητής-starter 4-22 W | τεμ | 200 |  |  |
| 18 | Φωτοκύτταρο ημέρας / νύκτας ip54 16A 230V | τεμ | 50 |  |  |
| 19 | Φωτοκύτταρο κίνησης χωνευτά | τεμ | 10 |  |  |
| 20 | Ασφάλεια τύπου ΝΕΟΖΕΤ 25A-35A | τεμ | 50 |  |  |
| 21 | Ασφάλεια 10 Α | τεμ | 50 |  |  |
| 22 | Ασφάλεια 16 Α (Κ) | τεμ | 20 |  |  |
| 23 | Μετασχηματιστής 58 W | τεμ | 20 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED τύπου stater/ 9W,ψυχρό. | τεμ | 15 |  |  |
| 25 | Πολύμπριζο 3 θέσεων με διακ.On/Off και καλώδιο 3χ1.5 | τεμ | 4 |  |  |
| 26 | Πολύμπριζο 4 θέσεων με διακ.On/Off και καλώδιο 3χ1.5 | τεμ | 4 |  |  |
| 27 | Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακ.On/Off και καλώδιο 3χ1.5 | τεμ | 3 |  |  |
| 28 | Μπαταρίες 3Α | τεμ | 48 |  |  |
| 29 | Μπαταρίες 2A | τεμ | 48 |  |  |
| 30 | Φις αρσενικό σούκο με ουρά | τεμ | 20 |  |  |
| 31 | Θερμοστάτη ηλεκτρονικό με οθόνη εσωτερικού χώρου | τεμ | 1 |  |  |
| 32 | Ασφάλεια γυάλινη 5 Α | τεμ | 150 |  |  |
| 33 | Ασφάλεια γυάλινη 4 Α | τεμ | 150 |  |  |
| 34 | Κλέμες 25mm (20χ10) | τεμ | 20 |  |  |
| 35 | Κλέμες 16mm (20χ10) | τεμ | 20 |  |  |
| 36 | Λάμπες φθορίου 120cm 36W 230V 210° 4000K | τεμ | 100 |  |  |
| 37 | Διακόπτες εξωτερικοί μονοί (62χ32χ20)χιλ | τεμ | 60 |  |  |
| 38 | Γενικός διακόπτης 3Χ63A | τεμ | 5 |  |  |
| 39 | Διακόπτες ράγας 3Χ125A | τεμ | 5 |  |  |
| 40 | Βάσεις ασφαλειών NEOZED πλήρης 63Α | τεμ | 10 |  |  |
| 41 | Φυσίγγια 50Α NEOZED | τεμ | 10 |  |  |
| 42 | Φυσίγγια 10Α NEOZED | τεμ | 15 |  |  |
| 43 | Λαμπάκια ράγας | τεμ | 10 |  |  |
| 44 | Ασφαλειοδιακόπτες αυτόματ. κουμπωτούς 3Χ50Α | τεμ | 5 |  |  |
| 45 | Αυτοματάκι 20Α | τεμ | 20 |  |  |
| 46 | Αυτοματάκι 32Α | τεμ | 20 |  |  |
| 47 | Ντουί πορσελ. Ε27 | τεμ | 20 |  |  |
| 48 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 | Μ | 200 |  |  |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 | Μ | 200 |  |  |
| 50 | Ταινία μονωτική 38mmχ20m | τεμ | 50 |  |  |
| 51 | Ταινία μονωτική 19mmχ20m | τεμ | 50 |  |  |
| 52 | Αρσενικά φις σούκου | τεμ | 10 |  |  |
| 53 | Πινακάκι πλαστικό(ακροκιβώτιο) μίας ασφάλειας εξωτερικά | τεμ. | 10 |  |  |
| 54 | Προβολέας LED 30 W-3000Κ | τεμ | 20 |  |  |
| 55 | Προβολέας LED 20 W-3000Κ | τεμ | 20 |  |  |
| 56 | Μετασχηματιστής Α/Na 250 W | τεμ | 50 |  |  |
| 57 | Μετασχηματιστής 125 W | τεμ | 30 |  |  |
| 58 | Μετασχηματιστής Α/Na 400 W | τεμ | 200 |  |  |
| 59 | Στερεωτικά καρφιά (ρόκα) 8/35 | τεμ | 5 |  |  |
| 60 | Στερεωτικά καρφιά (ρόκα) 9/35 | τεμ | 5 |  |  |
| 61 | Λαμπτήρας Ιωδίνης 300W | τεμ | 5 |  |  |
| 62 | Εκκινητής νατρίου-starter 70-1000W | τεμ | 300 |  |  |
| 63 | Ρελλέ ράγας 40Α 230V AC/DC 4 NO | τεμ | 5 |  |  |
| 64 | Κανάλι πλαστικά αυτοκόλλητο 20x13mm | Μ | 30 |  |  |
| 65 | Κανάλι πλαστικά αυτοκόλλητο 25x25mm | Μ | 30 |  |  |
| 66 | Μπρίζες σούκο | τεμ | 20 |  |  |
| 67 | Μπρίζες εξωτερικές | τεμ | 10 |  |  |
| 68 | Διακόπτης μονός εξωτερικός | τεμ | 15 |  |  |
| 69 | Δεματικό 246mmX3,7mm μαύρο (Συσκ.100τεμ.) | τεμ | 20 |  |  |
| 70 | Δεματικό 500mmX7,6mm μαύρο(Συσκ.100τεμ.) | τεμ | 5 |  |  |
| 71 | Ανεμιστήρας Δαπέδου με βάση υψ.128μμ, τριών ταχυτήτων | τεμ | 3 |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία  ….. / 12 / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ				 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(σφραγίδα – υπογραφή)                                                       Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

Θωμάς Καραβάς